Místo: Babice Datum: 13.04.2023

# **Poptávka na službu:**

 Dokumentace pro provedení rekonstrukce elektrorozvoden VN/NN.

**Detaily:**

Hlavní elektrorozvodna je již zastaralá a na hraně své kapacity. Jednotlivé úseky nejsou popsány a staré elektrosoučástky již nejsou kompatibilní s novými technologiemi na měření.

V první fázi zpracovat přípravný projekt na rekonstrukci původní elektrorozvodny, ve kterém bude definován rozsah prací a odhadovaná délka rekonstrukce. Přílohou by měl být také položkový seznam jednotlivých komponent. Druhým krokem bude realizace samotné rekonstrukce.

**Termín realizace:**

 Do konce r. 2023.

**Kontakt:**

**Václav David**Capital Projects Manager
Orkla Foods Česko a Slovensko

Mob.: +420 734 796 156
E-mail: vaclav.david@orkla.cz
Orkla Foods Česko a Slovensko a.s.
Cerony 572, 687 03 Babice